ANÁLISES DO PERFIL BACTERIOLÓGICO DAS ÁGUAS DO RIBEIRÃO DAS ANTAS, NO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ-MG, COMO INDICADOR DE SAÚDE E IMPACTO AMBIENTAL

Cláudio Carvalho da Silva1; Ednei Aparecido da Silva1; Luiz Américo de Toledo1; Miriam Aparecida Gomes Lima1; Regiane Moreira1; Marcos Roberto Cândido2; Fabricio dos Santos Rita2; Claudiomir da Silva Santos3

(1) Técnicos em Meio Ambiente IFSULDEMINAS – Câmpus de Muzambinho;

(2) Professores do Curso Técnico em Meio Ambiente do IFSULDEMINAS – Câmpus de Muzambinho;

(3) Professor do IFSULDEMINAS Campus de Muzambinho. E-mail: claudiomirsilvasantos@gmail.com;

RESUMO - O presente estudo tem por objetivo analisar sob o ponto de vista microbiológico as águas do Ribeirão das Antas no Município de Cambuí-MG, como indicador de saúde e impacto ambiental. Como objetivos específicos de detectar a presença de coliformes termotolerantes e a presença da espécie Escherichia coli. A pesquisa é, também, pioneira, sendo precursora de estudos futuros para esta área e local, analisando de forma inédita o curso do rio citado. Os resultados foram comparados com os padrões previstos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 357/05 e mostraram que o rio apresenta altos níveis de Bactérias Heterotróficas, nos pontos 3 e 4 e também elevado número de Coliformes Termotolerantes e Totais bem como a presença de Escherichia Coli, nos pontos 2,3 e 4. Esses valores são provenientes das atividades agropecuárias, lançamento de esgoto sem tratamento no rio, falta de mata ciliar entre outros.  Medidas como a coleta e tratamento de esgoto na região, e a proposta de uma conscientização ambiental da população seriam uma busca para melhoria da qualidade da água do manancial, bem como o monitoramento bacteriológico e demais parâmetros para a classificação do Ribeirão junto ao CONAMA.

Palavras-chaves: qualidade da água, Ribeirão das Antas, Cambuí, Análises Bacteriológica.

Introdução

No Brasil, o consumo de águas dentro dos padrões de potabilidade adequados é uma questão relevante de saúde pública, além de se constituir uma ação eficaz na prevenção de doenças veiculadas pela água. Algumas epidemias e doenças gastrointestinais têm como fonte de infecção a água contaminada (Zimmermann et al., 2008; Silva & Araújo, 2003, apud Terra; Pratte- Santos; Aliprandi; Barcelos; Junior &Barbiéri, 2008).  Amaral et al. (2003) enfatiza que as doenças de veiculação hídricas são causadas principalmente por microrganismos patogênicos de origem entérica, animal ou humana, transmitidos basicamente pela rota fecal-oral. Por isso é imprescindível levar em conta a importância vital da água em nossa vida e na vida do planeta, bem como todas as formas de contaminações que este bem tão indispensável vem recebendo em nosso meio. Pois com o avanço da tecnologia, aumentou em grande quantidade o uso da água, através das hidrelétricas, da irrigação de imensas áreas agrícolas, e, também da concentração das cidades que foram sendo construídas as margens dos rios com o intuito de facilitar as necessidades do dia-dia.  Ao passo que tal crescimento foi se estruturando, foram também se estruturando ate nossos olhos um cenário de poluição e degradação de nossa fonte de vida. A água passou a ser consumida, sem que fossem medidas as consequências através do desperdício contínuo e sendo considerada como um recurso natural infinito.

No Brasil os rios são a principal fonte de abastecimento para a população, porém estes estão sujeitos a inúmeras fontes de contaminação, naturais ou antrópicas, o que perturba a biota aquática, (TERRA, et al. 2008). Para Madruga et al.(2008), os principais aspectos relacionados aos rios brasileiros é à carga de contaminantes recebidas em seus efluentes, isso em especial os que atravessam os perímetros urbanos, como é o caso do Ribeirão das Antas no município de Cambuí, pois, devido ao crescimento urbano indiscriminado próximo ao manancial, acarreta-se na retiradas das florestas, despejo de lixos e esgotos e a impermeabilização do solo, tornado assim a qualidade da água comprometida, que passa a apresentar coliformes, e outros contaminantes oriundos de resíduos urbanos e industriais. Os mananciais urbanos são utilizados para abastecer e suprir as necessidades da população, de acordo com Tucci (2006), e devem possuir quantidade e qualidade adequada para satisfazer aos diversos usos a que se destinam.

Para os mananciais de abastecimento urbano, os maiores problemas de degradação é devido ao comprometimento da qualidade da água, principalmente pelo lançamento inadequado de esgotamento e lixo, Cunha et al. (2010). Fatores esses causadores dos problemas de degradação hídrica e comprometimento do abastecimento urbano (ANDREOLI et al, 2000). Além da presença de esgotos domésticos, resíduos de animais nas águas de um rio levam contaminação de microrganismos patogênicos à saúde do homem; a presença destes na água geralmente é decorrente da poluição por fezes (GONZALEZ et al, 1982).

Considerando que a maioria dos agentes patogênicos de veiculação hídrica tem em comum sua origem nas fezes de indivíduos doentes, uma condição para a avaliação da qualidade da água é o exame de indicadores de contaminação microbiológica (AMARAL et al., 2003). De acordo com Rodrigues et al (2009), o número de coliformes termotolerantes em um manancial, indica contaminação recente, oriunda principalmente de despejo de esgoto doméstico ou presença de animais próximos às margens do mesmo, sendo um risco para a saúde pública. Para Bassoi e Guazelli (2004), a existência de coliformes na água é um importante indicador de que organismos patogênicos podem estar presentes, favorecendo a transmissão de doenças por veiculação hídrica. Microrganismos tradicionalmente usados para monitorar a potabilidade das águas são as bactérias patogênicas comumente encontradas no trato gastrointestinal dos animais de sangue quente, como os coliformes totais.

Segundo Gazzinelliatal (1998) para que se mantenha a qualidade da água é necessário reduzir os, problemas causados pela ocupação de áreas que margeiam os rios, ainda tais situações poderiam ser minimizadas com educação e saneamento. Portanto é de grande importância manter a quantidade e a potabilidade da água, através da preservação e conservação deste recurso natural, não comprometendo a qualidade de vida das presentes e futuras gerações.

Diante dessa problemática, o presente estudo tem como objetivo geral analisar a qualidade microbiológica da água do Ribeirão das Antas no município de Cambuí-MG, com objetivos específicos de detectar a presença de coliformes termotolerantes e a presença da espécie Escherichia coli. Além de classificar e avaliar a qualidade da água do rio como sendo própria ou imprópria para consumo, irrigação e uso para animais, com base na Resolução nº 274 (BRASIL, 2000), identificando em quais classes o ribeirão se enquadra de acordo com a Resolução nº 357 (BRASIL, 2005) do CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente).

Metodologia

Para a execução das análises, foram coletadas amostras em pontos distintos, no município de Cambuí-MG. Sendo, o primeiro à cabeceira do ribeirão, especificamente na primeira nascente, ou seja, a que apresenta maior altitude da sub-bacia do Ribeirão, onde segundo dados de GPS sendo, latitude: 22°37'10.54"S e longitude: 46° 8'13 49” O; uma segunda coleta ao longo de seu curso, após o mesmo já ter passado por algumas comunidades rurais, onde a latitude: 2°36'38.41"S e a Longitude: 46° 6'28.42" O. Observa-se nas Figuras 1 e 2 a seguir:

Figura 1. 1° Ponto, nascente da sub-bacia, em Cambuí, ou seja, a que apresenta maior altitude, onde coletou-se a primeira amostra para análise.

Fonte: Google Earth.

Figura 2. 2°Ponto de coleta. Após o ribeirão já ter cortado algumas comunidades rurais.

Fonte: Google Earth.

Outra antes do mesmo cortar o centro urbano, pouco antes à capitação de água para abastecimento da população de Cambuí pelo SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), Latitude: 22°37'6.82"S e Longitude: 46° 4'29.17"O (Figura 3). E, finalmente uma última amostra após o mesmo já ter cortado o centro urbano, onde já recebeu a carga de dejetos e esgoto da cidade de Cambuí, nas seguintes coordenadas, Latitude: 22°35'28.15"S e Longitude: 46° 3'1.46"O (Figura 4).

Figura 3. 3° Ponto de coleta.

Fonte: Google Earth.

Figura 4. 4° Ponto de coleta.

Fonte: Google Earth.

As coletas foram realizadas no mês de julho de 2013, no período da manhã, em um dia ensolarado, onde a temperatura média ambiente era 210C. Para a coleta ainda utilizou-se luva de procedimento comum, recipiente estéril, beca e termômetro para medir a temperatura ambiente das amostras. Logo após a coleta, as amostras foram lacradas imediatamente e acondicionadas em embalagem refrigerada, contendo gelo, e, sendo em seguida encaminhadas ao laboratório, Engequisa Engenharia Ambiental Sul de Minas Gerais LTDA, na cidade de Pouso Alegre-MG em tempo diminuto, onde realizou-se a contagem de Bactérias Heterotróficas, Coliformes Termotolerantes e Totais ediagnosticada a presença de Escherichia Coli. Pelométodoanalítico: Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater, 22aEdição. Todo o processo de coleta aconteceu de forma que não houvesse contato direto da água com nenhuma propriedade ou substancia que pudesse interferir nos resultados finais da análise.

Resultados e Discussão

Atualmente no Brasil, os padrões de potabilidade de águas para o abastecimento público estão estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), do Ministério do Meio Ambiente, principalmente pela Resolução Conama n° 357/2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e diretrizes ambientais para seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes e de outras providências. Em sua seção I, a Resolução 357 classifica as águas doces em classes 1, 2 e 3, de acordo com sua utilização, para as águas destinadas ao abastecimento para consumo humano, com tratamento simplificado, convencional ou avançado, respectivamente (CONAMA, 2005).

A contagem de bactérias Heterotróficas é amplamente utilizada como indicador de qualidade de água para consumo humano, a portaria 2914 do Ministério da Saúde (2011), recomenda que água seja considerada como própria para uso se ela possuir um valor abaixo de 500 UFC/ ml. Tal valor pode ser considerado como tolerável devido ao fato das Bactérias Heterotróficas estarem presentes em vários lugares como ar, solo e nos corpos d’água

Os resultados das análises microbiológicas dos pontos em estudos, sendo eles caracterizados como o primeiro ponto, ponto 1 e assim sucessivamente, serão mostrados nas tabelas e seguir, sendo esses comparados com os limites da portaria 2914 do ministério da saúde que traz padrões de potabilidade de água para consumo.

Tabela 1. Resultados dos parâmetros de Bactérias Heterotróficas dos locais de amostragem do Ribeirão das Antas do Município de Cambuí-MG, pelo método- Referência mencionado pelo laboratório ITA 001 REV.00, bem como suas incertezas expandidas (U) e os limites inferiores e superiores LI e LS.

|  | Resultados | U | UM | LI | LS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ponto 1 | 45 | ± 0.45 | UFC/ml |  | 500 |
| Ponto 2 | 460 | ± 4.6 |  |  |  |
| Ponto 3 | 4300 | ± 43 |  |  |  |
| Ponto 4 | 28500 | ± 285 |  |  |  |

Além das Bactérias Heterotróficas, outro parâmetro bacteriológico muito utilizado na classificação aquática é a contagem das bactérias que estão presentes no trato intestinal dos animais de sangue quente como os Coliformes Termotolerantes, microrganismos diretamente associados à poluição hídrica por esgotos domésticos, fezes de animais ou outros microrganismos patogênicos, Terra et al (2003). No ponto 1 demonstrado, os níveis de coliformes encontrados revelaram indícios de contaminação, porém todos os valores dentro do limite estabelecido pelo Conama (1.000 coliformes termotolerantes por 100 mL). Já, referente à proteção à vida aquática e à recreação de contato primário e para o consumo humano, somente após passar por tratamento convencional, já que a presença dessa bactéria é intolerável a água de consumo humano, Conama357 (2005). Os valores mostrados na Tabela 2, são referentes às análises de contagem de Coliformes Termotolerantes, sendo esse parâmetro intolerável para água tratada e um limite de quantificação (LQ) 1.

Tabela 2. Resultados em Unidades de Formadoras de Colônias por 100 ml de amostra (UFC/100 ml) da quantificação de Coliformes Termotolerantes, juntamente com suas Incertezas expandidas (U), através do método –referencia SMEWW 9222- D.

| Localidades | Resultados | U |
| --- | --- | --- |
| Ponto 1 | >1 |  |
| Ponto 2 | 100 | ± 1 |
| Ponto 3 | 250 | ± 2,5 |
| Ponto 4 | 620 | ± 6,2 |

A presença de Coliformes Totais e a presença da Escherichia Coli pode também representar contaminação dos corpos d’água ocasionados pelo lançamento de dejetos e esgoto sem tratamento. Embora a resolução Conama não limite para o número de coliformes totais presentes na água a ser tratada, a portaria 2914/11 do Ministério da Saúde diz que para que a água seja considerada própria para consumo deve estar ausente da presença de coliforme total e ausência e Escherichia Coli, e quando detectado tais bactérias, providências imediatas de caráter corretivo e preventivo sejam tomadas.  E. Coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro Coliforme Termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente. Diante dos resultados obtidos percebe-se que para tais parâmetros o rio em questão deve tomar medidas preventivas visando à redução do número de Coliformes Totais e Escherichia Coli.

Os dados da Tabela 3 são os resultados obtidos e incertezas das análises de Coliformes Totais em seus respectivos pontos de coleta.

Tabela 3. Valores em UFC/ 100 ml da contagem de Coliformes Totais.

| Localidades | Resultados | U |
| --- | --- | --- |
| Ponto 1 | <1 |  |
| Ponto 2 | 150 | ± 1,5 |
| Ponto 3 | 950 | ± 9,5 |
| Ponto 4 | 10000 | ± 100 |

Tabela 4. Resultados expressos em UFC/ 100 ml das amostras, para os parâmetros de Escherichia Coli (E. coli) e incertezas das análises. Método- referência ITA 007 REV. 00.

| Localidades | Resultados | U | LQ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponto 1 | <1 |  | 1 |
| Ponto 2 | 100 | ± 1 |  |
| Ponto 3 | 250 | ± 2,5 |  |
| Ponto 4 | 620 | ± 6,2 |  |

A partir dos dados, portanto, observa-se que, para que se consuma a água do ribeirão em estudo, só pode ser consumida sem tratamento nos pontos 1 e 2, pois a parti desses pontos os níveis de bactérias heterotróficas estão acima do permitido pela legislação vigente.Vale lembrar que o SAAE da cidade de Cambuí trata a água do ribeirão através do tratamento convencional. Este tratamento da água, dá-se por meio de floculação, decantação, desinfecção, filtração e fluoretação

Conclusões

Dentro desse contexto, existe a necessidade de se preservar as fontes de água, evitando a entrada de esgotos sem tratamento, implantando técnicas de tratamento de efluentes na cidade, e nos bairros rurais. Este tratamento pode ser realizado por reação anaeróbica ou aeróbica, para a retirada de produtos orgânicos. As bactérias podem ser eliminadas por meio da desinfecção através dos produtos químicos ou através de contatos com lâmpadas ultravioletas. Destacamos, ainda, a necessidade de desenvolvimento de políticas públicas que visem ao monitoramento, à preservação das águas do rio, assim como trabalhos de educação ambiental que enfoquem a importância do rio tanto no âmbito socioeconômico, saúde pública, prevenção de doenças e qualidade de vida como um todo.

Referências Bibliográficas

ANDREOLI, C. V. et al. Limites ao Desenvolvimento da Região Metropolitana de Curitiba, Impostos pela Escassez de Água. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 9, 2000, Porto Seguro- BA. Anais... Porto Seguro-BA: ABES, 2000. P.185-195.

BASSOI, L. J.; GUAZELLI, M. R. Controle ambiental da água. In: PHILIPPI JR, A.; ROMÉRO, M. A.; BRUNA, G. C. Curso de Gestão Ambiental. Barueri: Manole, 2004. cap. 3, p. 53-99.

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria MS n0 2914 de 12/12/ 2011.Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Diário oficial da União, 2011.

Conselho de Vigilância Sanitária da Cidade de Cambuí MG. 2013

CUNHA, Andréia Heringer da, TARTLER, Natália de, SANTOS, Raqueline Brito dos & FORTUNA, Jorge Luiz; Análise microbiológica da água do rio Itanhém em Teixeira de Freitas-BA. Revista Biociências, Unitu. v.16, n.2, p.86-93, 2010. Disponível em periodicos.unitau.br.

GALDINO, NAYARA SOTTI & TROMBINI, R. BETAZZA; Análise físico-química da água do córrego Japira, localizado na cidade de Apucarana- PR, XVIII Simpósio de Iniciação Científica (Prêmio de produção científica Prof.Ms. Reynaldo Camargo Neve, 04 á 10 de outubro de 2010), UNIFIL, Centro Universitário Filadélfia.

GAZZINELLI, A. et al. Sociocultural aspectsofschistosomiasis mansoni in anendemicarea in Minas Gerais, Brazil. Caderno de Saúde Pública. v.14,n.4, p.841-849, 1998.

IBGE 2010 Instituto Brasileiro de Geografia e estatísticas. Senso Demográfico 2010. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=311060. Acesso em: 01 set. 2013.

MADRUGA, F. V.; Reis, VIEIRA, FÁBIO A GOMES; MEDEIROS, GERSON A. de; GIRDANO, L do C; Avaliação da influência do Córrego dos Macacos na qualidade da água do Rio Mogi Guaçu, no município de Mogi Guaçu- SP. Engenharia ambiental, Espirito Santo do Pinhal, v.5, n.2, p.152-158, mai/ago 2008.

RESOLUÇÃO 357CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), DE 17 DE MARÇO DE 2005 Publicada no DOU nº 053, de 18/03/2005, págs. 58-63 (2005) nº375, Classificação das águas doces, salobras e salinas do Território Nacional. Diário Oficial 11356-11361. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.

RESOLUÇÃO CONAMA nº 274, de 29 de novembro de 2000, Publicada no DOU nº 18, de 25 de janeiro de 2001, Seção 1, páginas 70-71 Correlações: · Revoga os artigos 26 a 34 da Resolução no 20/86 (revogada pela Resolução n0  357/05). Deﬁne os critérios de balneabilidade em águas brasileiras.

RODRIGUES, J. R. D. D.; JORGE, A. O. C.; UENO, M. Avaliação da qualidade das águas de duas áreas utilizadas para recreação do rio Piracuama- SP. Revista Biociências, Taubaté, v.15, n.2, p.88-94, 2009.

ROHDEN, FRANCIELI; ROSSI, E. MIRLEI; SCAPIN, DIANE; CUNHA, F. BERON da; SARDIGLIA, C. UGARTE; Monitoramento microbiológico de águas subterrâneas em cidades do extremo oeste de Santa Catarina, Ciência & Saúde Coletiva, v.14, n.6, p.2199-2203, 2009.

SILVA, A. B. A.; UENO, M. Qualidade sanitária das águas do rio Una, São Paulo, Brasil, no período das chuvas. Revista Biociências, Taubaté, v.14, n.1, p.82-86, 2008.

SOUZA, FRANCISCA DALILA MENESES de; GIRÃO, ENIO GIULIANO; GOMES, RAIMUNDO B; SISTE, CARLOS E; Protocolo de garantia de qualidade dos dados do monitoramento bacteriológico, Fortaleza, CE: Embrapa, 201. 44p. (Embrapa documento 138).

Terra VR, PRATTE-SANTOS R, ALIPRANDI RB, BARCELOS FF, AZEVEDO Jr RR & BARBIÉRI.  RS (2008) Avaliação microbiológica das águas superficiais do rio Jucu Braço Sul, ES, Brasil, Natureza online, v.6, n.1, p.48-52. [online] http://www.naturezaonline.com.br.

TUCCI, C. E. M. Água no meio urbano. In: REBOUÇAS, A. C.; BRAGA, B.; TUNDISI, J. G. Águas Doces no Brasil: Capital Ecológico, Uso e Conservação. 3. ed. São Paulo: Escrituras, 2006. cap.12, p.399-432.

Zimmermann CM, Guimarães OM & Peralta–Zamora PG (2008) Avaliação da qualidade do corpo hídrico do rio Tibagi na região de Ponta Grossa utilizando análises de componentes principais (PCA).Química Nova, v.31, p.1727-1732.