QUALIDADE DA ÁGUA NO MANANCIAL DE ABASTECIMENTO PÚBLICO - CÓRREGOS DOS BOIS - MUNICÍPIO DE OLIVEIRA-MG COMO SUBSÍDIO PARA A CONSTRUÇÃO DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE.

Mirian de Sousa Silva (1); Paula Alves Santos (2); Lívia Maria Alvarenga Villela (3); Sarita Soraia de Alcântara Laudares (4); Vanessa Cabral Costa de Barros (5); Monik Begname de Castro (6); Luis Antônio Coimbra Borges (7); Natalino Calegario (8)

(1) Universidade Federal de Lavras, estudante de doutorado em Engenharia Florestal. Lavras, Minas Gerais, Brasil.  mirianfloresta@gmail.com. (37) 9110-2654. Departamento de Ciências Florestais - Caixa Postal 3037 CEP 37200-000; (2) Universidade Federal de Lavras, estudante de Engenharia Florestal. Lavras, Minas Gerais, Brasil. paula18-as@hotmail.com; (3) Universidade Federal de Lavras, estudante de Engenharia Florestal. Lavras, Minas Gerais, Brasil. lvillela12@gmail.com; (4) Universidade Federal de Lavras, estudante de doutorado em Engenharia Florestal. Lavras, Minas Gerais, Brasil. saritalaudares@gmail.com; (5) Universidade Federal de Lavras, estudante de doutorado em Engenharia Florestal. Lavras, Minas Gerais, Brasil. vanessacabralcb@gmail.com; (6) Universidade Federal de Lavras, estudante de doutorado em Engenharia Florestal. Lavras, Minas Gerais, Brasil. monikbc@yahoo.com.br; (7) Universidade Federal de Lavras, professor adjunto do Departamento de Ciências Florestais. Minas Gerais, Brasil. luis.borges@dcf.ufla.br; (8) Universidade Federal de Lavras, professor adjunto do Departamento de Ciências Florestais. Minas Gerais, Brasil. calegari@dcf.ufla.br;

RESUMO - O presente trabalho teve como objetivos apresentar os resultados dos parâmetros de qualidade da água na sub-bacia do Córrego dos Bois – Município de Oliveira, no período de 2012 a janeiro de 2015 e analisar se os resultados dos parâmetros estão em conformidade com a Resolução Conama nº 357/2005. O objeto de pesquisa foi a qualidade da água no manancial de abastecimento público - Córregos dos Bois - Município de Oliveira-MG. Os dados documentais foram fornecidos pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Oliveira-MG no mês de fevereiro 2015. De acordo com os documentos analisados, o corpo de água da sub-bacia em estudo é classificado como água doce de classe 2. Foram analisados os parâmetros: clorofila a, sólidos dissolvidos totais, 33 parâmetros inorgânicos e 55 parâmetros orgânicos. Os parâmetros foram analisados a cada seis meses, totalizando 7 datas de amostragem. Somente os parâmetros orgânicos 1,2-dicloroetano, 1,1-dicloroeteno, DDT (p,p'-DDE+p,p'-DDD), pentaclorofenol, 2,4,5-T, tetracloreto de carbono, tricloroeteno apresentaram na data de amostragem 15/07/14 valores acima do valor máximo estabelecido na resolução.

Palavras-chave: Parâmetros inorgânicos. Parâmetros orgânicos. Recursos hídricos. Sub-bacia.

Introdução

Na tentativa de estabelecer a aplicação prática do conceito de desenvolvimento sustentável, torna-se necessário determinar indicadores, objetivos e metas que podem proporcionar a medida do desempenho de um sistema em termos de sustentabilidade (PEREIRA e ORTEGA, 2012).

O indicador é definido como um parâmetro (propriedade medida ou observada) ou valor derivado de parâmetros que fornece informação sobre um determinado fenômeno. Já o índice é o valor agregado final de todo um processo de cálculo onde se utilizam, inclusive, indicadores como variáveis que o compõem (SICHE et al., 2007).

Assim, os indicadores de sustentabilidade oferecem um melhor entendimento de como as ações afetam as diferentes dimensões da sustentabilidade: economia, meio ambiente e questões sociais (RAMETSTEINER et al., 2011).

Em relação ao desenvolvimento das cidades, a disponibilidade de água, tanto em quantidade como em qualidade, é um dos principais fatores limitantes. Para a manutenção sustentável do recurso água é indispensável o desenvolvimento de instrumentos gerenciais de proteção, planejamento e utilização, adequando o planejamento urbano à vocação natural do sistema hídrico. Desse modo, os mananciais de abastecimento público, que são fonte de água doce superficial ou subterrânea, utilizada para consumo humano ou desenvolvimento de atividades econômicas, devem ser alvo de atenção específica, considerando os aspectos legais e gerenciais (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2015).

De acordo com Pinto (2007) “o estudo e o levantamento dos parâmetros de qualidade de água têm se tornado importantes aliados na busca do desenvolvimento sustentável e na preservação dos recursos hídricos”.

O termo "qualidade de água" refere-se às características químicas, físicas e biológicas, e que, conforme essas características são estipuladas diferentes finalidades para a água (PINTO, 2007).

A Resolução Conama nº 357 de 17 de março de 2005 dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e os padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências, como a destinação das águas, conforme o seu enquadramento (BRASIL, 2005).

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivos apresentar os resultados dos parâmetros de qualidade da água na sub-bacia do Córrego dos Bois – Município de Oliveira, no período de 2012 a janeiro de 2015 e analisar se os resultados dos parâmetros estão em conformidade com a Resolução Conama nº 357/2005.

Material e Métodos

Localização e características da área de estudo

A área de estudo é a sub-bacia do Córrego dos Bois, localizada no município de Oliveira, estado de Minas Gerais, afluente do Rio Jacaré e inserida na Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos Rio das Mortes GD2 (UPGRH-GD2), (Figura 1). O Rio Jacaré é um dos afluentes do Rio Grande.

Figura 1. Localização geográfica da área de estudo na UPGRH-GD2.

Fonte: Adaptada do Instituto Mineiro de Gestão de Águas (2014).

Encontra-se completamente na área rural do município de Oliveira-MG, cujas coordenadas geográficas são 20º48’46”S, 44°47’32”O, e em uma área aproximada de 1.540 ha. A sub-bacia é cortada pela Rodovia Fernão Dias (BR-381) que liga São Paulo a Belo Horizonte entre o km 626 e o km 629. É considerada o principal manancial de abastecimento público do município (SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, 2015).

Coleta de dados

O procedimento adotado na coleta de dados foi a pesquisa documental. A análise documental é uma técnica de coleta de dados na qual utiliza de documentos, isto é, de fontes de dados secundários.

O objeto de pesquisa foi a qualidade da água no manancial de abastecimento público - Córregos dos Bois - Município de Oliveira-MG.

Os dados documentais (Relatórios dos parâmetros) foram fornecidos pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Oliveira-MG no mês de fevereiro 2015.

Análise dos dados

Os resultados dos parâmetros da qualidade da água foram digitados em uma planilha do excel com o preenchimento dos parâmetros contidos na Resolução Conama nº 357/2005 para águas doces de classe 2.

Resultados e Discussão

De acordo com os documentos analisados, o corpo de água da sub-bacia em estudo é classificado como água doce de classe 2. As águas doces apresentam salinidade igual ou inferior a 0,5% e as águas de classe 2 podem ser destinadas ao: a) abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; b) a proteção das comunidades aquáticas; c) a recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA n. 274/2000; d) a irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e e) a aquicultura e a atividade de pesca (BRASIL, 2005). Nesse estudo, o recurso hídrico da sub-bacia do Córrego dos Bois é destinado ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional.

Os parâmetros clorofila a e sólidos dissolvidos totais (tabela 1) não atingiram valores superiores ao permitido pela legislação. Uma alta concentração de clorofila a, pode indicar excesso de elementos químicos na água.

Tabela 1. Resultados dos parâmetros clorofila a e sólidos dissolvidos totais na sub-bacia Córrego dos Bois.

| PARÂMETROS | Valor máximo | Unidade | Data de amostragem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 09/02/12 | 12/07/12 | 22/01/13 | 09/07/13 | 28/01/14 | 15/07/14 | 13/01/15 |
| Clorofila a | 10 | µg/L | 0,02 | 0,08 | 0,06 | 2,67 | <1 | - | <1 |
| Sólidos dissolvidos totais | 500 | mg/L | 60 | 5,78 | 44 | 72 | <10 | 10,95 | 94 |

Em relação aos parâmetros inorgânicos (tabela 2), 3 parâmetros (alumínio dissolvido, cloretos residual total e ferro dissolvido) não apresentaram nenhuma data de amostragem e  1 parâmetro (antimônio)  apresentou somente uma data de amostragem. O parâmetro chumbo apresentou somente três datas de amostragem. Na amostragem do dia 15/07/14 não foram apresentados resultados de 16 parâmetros do total de 33 parâmetros. Todos os parâmetros analisados não apresentaram valores superiores ao estabelecido na Resolução Conama nº 357/2005.

Tabela 2. Resultados dos parâmetros inorgânicos na sub-bacia Córrego dos Bois.

| PARÂMETROS INORGÂNICOS | Valor máximo | Unidade | Datas de amostragem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 09/02/12 | 12/07/12 | 22/01/13 | 09/07/13 | 28/01/14 | 15/07/14 | 13/01/15 |
| Alumínio dissolvido | 0,1 | mg/L Al | - | - | - | - | - | - | - |
| Antimônio | 0,005 | mg/L Sb | - | - | - | - | - | <0,005 | - |
| Arsênio total | 0,01 | mg/L As | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Bário total | 0,7 | mg/L Ba | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Berílio total | 0,04 | mg/L Be | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | - | <0,001 |
| Boro total | 0,5 | mg/L B | <0,03 | <0,01 | <0,01 | <0,2 | <0,2 | - | <0,2 |
| Cádmio total | 0,001 | mg/L Cd | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Chumbo total | 0,01 | mg/L Pb | <0,008 | <0,008 | - | <0,008 | - | - | - |
| Cianeto livre | 0,005 | mg/L CN | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Cloreto total | 250 | mg/L Cl | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | 4 |
| Cloreto residual total (combinado+livre) | 0,01 | mg/L Cl | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobalto total | 0,05 | mg/L Co | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | - | <0,01 |
| Cobre dissolvido | 0,009 | mg/L Cu | <0,007 | <0,05 | <0,007 | <0,05 | <0,007 | - | <0,007 |
| Cromo total | 0,05 | mg/L Cr | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 |
| Ferro Dissolvido | 0,03 | mg/L Fe | - | - | - | - | - | - | - |
| Fluoreto total | 1,4 | mg/L F | <0,05 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Fósforo total (1) | 0,02 | mg/L P | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | - | <0,01 |
| Fósforo total (2) | 0,025 | mg/L P | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | - | <0,01 |
| Fósforo total (3) | 0,1 | mg/L P | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | - | <0,05 |
| Lítio total | 2,5 | mg/L Li | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | - | <0,01 |
| Manganês total | 0,1 | mg/L Mn | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0.05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Mercúrio total | 0,0002 | mg/L Hg | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 | <0,0002 |
| Níquel total | 0,025 | mg/L Ni | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 |
| Nitrato | 10 | mg/L N | 0,04 | <0,45 | <0,60 | 0,4 | <0,10 | 0,4 | 0,7 |
| Nitrito | 1 | mg/L N | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Nitrogênio amoniacal total | (4) | mg/L N | <0,02 | 0,03 | <0,03 | <0,02 | <0,03 | - | 0,12 |
| Prata total | 0,01 | mg/L Ag | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | - | <0,001 |
| Selênio total | 0,01 | mg/L Se | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Sulfato total | 250 | mg/L SO4 | <2 | <2 | 9,35 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| Sulfeto (H2S não dissociado) | 0,002 | mg/L S | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | - | <0,002 |
| Urânio total | 0,02 | mg/L U | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Vanádio total | 0,1 | mg/L V | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | - | <0,01 |
| Zinco total | 0,18 | mg/L Zn | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 |

(1) Ambiente lêntico; (2) Ambiente intermediário, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico; (3) Ambiente lótico e tributários de ambientes intermediários; (4) 3,7mg/L N, para pH ≤ 7,5; 2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0; 1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5; 0,5 mg/L N, para pH > 8,5.

Em um corpo d’água, a determinação da forma predominante do nitrogênio pode informar sobre o estágio da poluição (poluição recente está associada ao nitrogênio na forma orgânica ou de amônia, enquanto uma poluição mais antiga está associada ao nitrogênio na forma de nitrato) e o fósforo total pode ser utilizado como indicativos aproximados do estado de eutrofização de lagos (SPERLING, 2005).

Os parâmetros orgânicos são apresentados a seguir na tabela 3. Do total dos 55 parâmetros propostos na Resolução Conama nº 357/2005, 12 parâmetros não foram avaliados em nenhuma data de amostragem, 10 parâmetros apresentaram somente uma data de amostragem, 1 parâmetro (tolueno) apresentou duas datas de amostragem e 1 parâmetro (toxafeno) apresentaram cinco datas de amostragem, 13 parâmetros faltaram apenas uma data de amostragem.

Os 18 parâmetros aldrin+Dieldrin, atrazina, benzo(a)pireno, clordano (cis+trans), 1,2-dicloroetano, 1,1-dicloroeteno, DDT (p,p'-DDE+p,p'-DDD), endossulfan, endrin, glifosato, lindano, pentaclorofenol, 2,4,5-T, tetracloreto de carbono, tetracloroeteno, 2,4,5-TP , tricloroeteno, 2,4,6-triclorofenol) foram analisados em todas as datas de amostragem (de 2012 a janeiro de 2015). Desses, 5 parâmetros (1,2-Dicloroetano, 1,1-Dicloroeteno, DDT (p,p'-DDE+p,p'-DDD), Pentaclorofenol, 2,4,5-T, Tetracloreto de carbono, Tricloroeteno) apresentaram na data de amostragem 15/07/14 valores acima do valor máximo estabelecido na resolução. Esses valores indicam um indicativo de contaminação por fertilizantes ou defensivos agrícolas, uma vez que a área é ocupada por 40,54% de cafeicultura (SILVA et al., 2014).

Tabela 3. Resultados dos parâmetros orgânicos na sub-bacia Córrego dos Bois.

| PARÂMETROS ORGÂNICOS | Valor Máximo | Unidade | Datas de amostragem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 09/02/12 | 12/07/12 | 22/01/13 | 09/07/13 | 28/01/14 | 15/07/14 | 13/01/15 |
| Acrilamida | 0,5 | µg/L | - | - | - | - | - | <0,05 | - |
| Alacloro | 20 | µg/L | - | - | - | - | - | <20 | - |
| Aldrin+Dieldrin | 0,005 | µg/L | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Atrazina | 2 | µg/L | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| Benzeno | 0,005 | mg/L | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 | <5 | <0,005 |
| Benzidina | 0,001 | µg/L | - | - | - | - | - | - | - |
| Benzo(a)antraceno | 0,05 | µg/L | - | - | - | - | - | - | - |
| Benzo(a)pireno | 0,05 | µg/L | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Benzo(b)fluoranteno | 0,05 | µg/L | - | - | - | - | - | - | - |
| Benzo(k)fluoranteno | 0,05 | µg/L | - | - | - | - | - | - | - |
| Carbaril | 0,02 | µg/L | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | - | <0,02 |
| Clordano (cis+trans) | 0,04 | µg/L | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |
| 2-Clorofenol | 0,1 | µg/L | - | - | - | - | - | - | - |
| Criseno | 0,05 | µg/L | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,4-D | 4 | µg/L | <0,1 | <0,1 | <0,01 | <0,1 | <0,1 | - | <0,1 |
| Dementon (Demeton-O+Demeton-S) | 0,1 | µg/L | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |  | <0,1 |
| Dibenzo (a,h)antraceno | 0,05 | µg/L | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,2-Dicloroetano | 0,01 | mg/L | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <10 | <0,01 |
| 1,1-Dicloroeteno | 0,003 | mg/L | < 0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,3 | <0,3 | <0,0003 |
| 2,4-diclorofenol | 0,3 | µg/L | - | - | - | - | - | - | - |
| Diclorometano | 0,02 | mg/L | - | - | - | - | - | <20 | - |
| DDT (p,p'-DDE+p,p'-DDD) | 0,002 | µg/L | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <1 | <0,002 |
| Dodecacloro pentaciclodecano | 0,001 | µg/L | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | - | <0,001 |
| Endossulfan | 0,056 | µg/L | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 |
| Endrin | 0,004 | µg/L | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 |
| Estireno | 0,02 | mg/L | - | - | - | - | - | <0,02 | - |
| Etilbenzeno | 90 | µg/L | - | - | - | - | - | <0,001 | - |
| Fenóis totais (substâncias que reagem com 4- aminoantipirina) | 0,003 | mg/L | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | - | <0,001 |
| Glifosato | 65 | µg/L | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 |
| Gution | 0,005 | µg/L | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | - | <0,005 |
| Heptacloro epóxido+Heltacloro | 0,01 | µg/L | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | - | <0,00039 |
| Hexaclorobenzeno | 0,0065 | µg/L | - | - | - | - | - | - | - |
| Indeno (1,2,3-cd) pireno | 0,05 | µg/L | - | - | - | - | - | - | - |
| Lindano ( -HCH) | 0,02 | µg/L | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| Malation | 0,1 | µg/L | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | - | <0,1 |
| Metolacloro | 10 | µg/L | - | - | - | - | - | <10 | - |
| Metoxicloro | 0,03 | µg/L | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | - | <0,03 |
| Paration | 0,04 | µg/L | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | - | <0,04 |
| PCBs- Bifenilas policloradas | 0,001 | µg/L | <0,00064 | <0,00064 | <0,00064 | 0,00064 | <0,00064 | - | <0,00064 |
| Pentaclorofenol | 0,009 | mg/L | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <9 | <0,009 |
| Simazina | 2 | µg/L | - | - | - | - | - | <2 | - |
| Substâncias tensoativas que reagem com o azul de metileno | 0,5 | mg/L | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,4,5-T | 2 | µg/L | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| Tetracloreto de carbono | 0,002 | mg/L | <0,0016 | <0,0016 | <0,0016 | <0,0016 | <0,0016 | <2 | <0,0016 |
| Tetracloroeteno | 0,01 | mg/L | <0,0033 | <0,0033 | <0,0033 | <0,0033 | <0,0033 | <10 | <0,0033 |
| Tolueno | 2 | µg/L | - | - | - | - | - | <0,1 | <0,00028 |
| Toxafeno | 0,01 | µg/L | <0,0028 | <0,00028 | <0,00028 | <0,00028 | <0,0028 | - | - |
| 2,4,5-TP | 10 | µg/L | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Tributilestanho | 0,063 | µg/L | <0,063 | <0,063 | <0,063 | <0,063 | <0,063 | - | <0,063 |
| Triclorobenzeno (1,2,3-TCB+ 1,2,4-TCB) | 0,02 | mg/L | - | - | - | - | - | <20 | - |
| Tricloroeteno | 0,03 | mg/L | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <20 | <0,03 |
| 2,4,6-Triclorofenol | 0,01 | mg/L | <0,0024 | <0,0024 | <0,0024 | <0,0024 | <0,0024 | <0,0024 | <0,0024 |
| Trifluralina | 0,2 | µg/L | - | - | - | - | - | <0,2 | - |
| Xileno | 300 | µg/L | - | - | - | - | - | <0,01 | - |

Conclusões

Diante dos resultados apresentados neste estudo, ressaltam-se as conclusões de que o corpo de água da sub-bacia em estudo é classificado como água doce de classe 2,  dos parâmetros inorgânicos o alumínio dissolvido, cloretos residual total e ferro dissolvido não apresentaram nenhuma data de amostragem e o parâmetro antimônio apresentou somente uma data de amostragem. O parâmetro chumbo apresentou somente três datas de amostragem. Na amostragem do dia 15/07/14 não foram apresentados resultados de 16 parâmetros do total de 33 parâmetros.

Dos parâmetros orgânicos, 18 parâmetros foram analisados em todas as datas de amostragem, 12 parâmetros não foram avaliados em nenhuma data de amostragem, 10 parâmetros apresentaram somente uma data de amostragem, 1 parâmetro (tolueno) apresentou duas datas de amostragem e 1 parâmetro (toxafeno) apresentaram cinco datas de amostragem, 13 parâmetros faltaram apenas uma data de amostragem.

Os parâmetros orgânicos 1,2-dicloroetano, 1,1-dicloroeteno, DDT, pentaclorofenol, 2,4,5-T, tetracloreto de carbono, tricloroeteno apresentaram na data de amostragem 15/07/14 valores acima do valor máximo estabelecido na resolução.

Agradecimentos

À Universidade Federal de Lavras (UFLA) pelo apoio técnico-científico e ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal da UFLA, CAPES, e Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) Oliveira-MG pelo fornecimento dos dados.

Referências Bibliográficas

BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 18 mar. 2005. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf>. Acesso em: 30 jan. 2015.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA. Mananciais. Brasília, 2015. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/aguas-urbanas/mananciais>. Acesso em: 30 mar. 2015.

PEREIRA, L.; ORTEGA, E. A modified footprint method: The case study of Brazil. Ecological Indicators, v.16, n.x, 113-127, 2012.

PINTO, D. B. F. Qualidade dos recursos hídricos superficiais em sub-bacias hidrográficas da Região Alto Rio Grande – MG. 2007. 89p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) – Universidade Federal de Lavras.

RAMETSTEINER, E.; PÜLZL, H.; ALKAN-OLSSON, J.; FREDERIKSEN, P. Sustainability indicator development—Science or political negotiation? Ecological Indicators, v.11, n. 1, p. 61-70, 2011.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE. Dados operacionais. Disponível em: < http://www.saaeoliveira.com.br/ > Acesso em: 30 mar. 2015.

SICHE, R.; AGOSTINHO, F.; ORTEGA, E.; ROMEIRO, A. Índices versus indicadores: Precisões conceituais na discussão da sustentabilidade de países. Ambiente & Sociedade, Campinas, v. X, n. 2, p. 137-148, jul-dez. 2007.

SILVA, M. S.; TEIXEIRA, M. D.; ALVES, J. A.; NOGUEIRA, C. O. G.; BORGES, L. A. C.; CALEGARIO, N.; JUNIOR, F. W. A. Uso e ocupação da terra no manancial de abastecimento público- Córrego dos Bois – Município de Oliveira-MG como subsídio para a construção de indicadores de sustentabilidade. In: XI CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE DE POÇOS DE CALDAS, 2014.  Disponível em: http://meioambientepocos.com.br/portal/anais/2014/index.php. Acesso em: 30 mar. 2015.

SPERLING, M. V. Princípios do tratamento biológico de águas residuárias. 3ª ed. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; Universidade Federal de Minas Gerais; 2005.